昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心新型漫反射照明节能灯具[昆明理工大学新型漫反射照明节电系统改造项目（呈贡校区西北教学区B栋公共教室照明节能改造）]采购项目                           预算金额：156370.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单管T8/T5荧光支架灯具 | 本次改造采用单管T8/T5荧光支架灯替换原有双管或三管T8/T5荧光支架灯。 技术参数及性能指标要求如下： 1、投标产品的灯具效率应大于90%（出具权威机构的检测报告）； 2、投标产品应通过CCC认证，并出具CCC认证证书及检测报告（该CCC证书可在（网址：www.cqc.com.cn）上查询并显示证书“现状态”为“有效”）； 3、灯具反光罩必须使用漫反射材料，不得使用镜面铝材等镜面反射材料； 4、中标单位必须确保改造结束后各改造区域的照度达到300Lux以上。 | 780 | 架 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子镇流器 | - 飞利浦、欧司朗、松下、雷士、三雄、欧普等国内外一线品牌 - 频率：50/60HZ； 3、功率因数大于0.95（出具权威机构的检测报告）； | 780 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | T5荧光灯管 | - 1、飞利浦、欧司朗、松下、雷士、三雄、欧普等国内外一线品牌 | 780 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：