昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡、莲华校区各化粪池及附属配套窨井清掏、清运处置采购服务项目（二次）                            预算金额：196000元/年

| 序号 | 标段 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 呈贡物业教学区化（储）粪池粪便清运、处置及窨井管道堵塞疏通服务采购项目服务采购项目 | 1、呈贡校区内有化粪池数量110个，容积约为4000m³；年清运车数（5吨车）约为190车。2、清运单位负责以上区域窨井管道堵塞疏通、化粪池粪便清运、处置工作，清运后的化储粪池必须畅通无阻，做到车走场地干净。3、要求于年底前全面清运两次；平时根据使用部门需要，或有满溢、外溢和堵塞等情况，按照使用部门通知，及时派车清运。4、报价要求： 本次采购项目报价必须以每吨（方）清运单价为基础，按实际产生的清运量结算，费用控制在预算金额之内（含疏通、清运处置税），结算单价为基础合同价格为每方价格（含清运、处置和税）。5、清掏单位接到甲方电话，30分钟内有反馈，2个小时内到达现场。6、要求乙方在白天作业。 | 1 | 年 |  |  |  |  | 预算金额：96000元/年 | 呈贡校区 |
| 2 | B | 莲华校区教学区化（储）粪池粪便清运、处置及窨井管道堵塞疏通服务采购项目服务采购项目 | 1、莲华校区教学区内化粪池数量33个，容积为1485m³；年清运车数（5吨车）约为87车。2、清运单位负责以上区域窨井管道堵塞疏通、化粪池粪便清运、处置工作，清运后的化储粪池必须畅通无阻，做到车走场地干净。3、要求于年底前全面清运一次；平时根据使用部门需要，或有满溢、外溢和堵塞等情况，按照使用部门通知，及时派车清运。4、报价要求： 本次采购项目报价必须以每吨（方）清运单价为基础，按实际产生的清运量结算，费用控制在预算金额之内（含疏通、清运处置税），结算单价为基础合同价格为每方价格（含清运、处置和税）。5、清掏单位接到甲方电话，10分钟内有反馈，1个小时内到达现场。6、要求乙方在白天作业。 | 1 | 年 |  |  |  |  | 预算金额：78000元/年 | 莲华校区 |
| 2 | B | 莲华校区住宅区化（储）粪池粪便清运、处置及窨井管道堵塞疏通服务采购项目服务采购项目 | 1、住宅物业服务中心管辖范围内化粪池数量84个，容积为252m³。年清运车数（3吨车）约为40车。 2、清运单位负责以上区域窨井管道堵塞疏通、化粪池粪便清运、处置工作，清运后的化储粪池必须畅通无阻，做到车走场地干净。3、要求于年底前全面清运一次；平时根据使用部门需要，或有满溢、外溢和堵塞等情况，按照使用部门通知，及时派车清运。4、报价要求： 本次采购项目报价必须以每吨（方）清运单价为基础，按实际产生的清运量结算，费用控制在预算金额之内（含疏通、清运处置税），结算单价为基础合同价格为每方价格（含清运、处置和税）。5、清掏单位接到甲方电话，10分钟内有反馈，1个小时内到达现场。6、要求乙方在白天作业。 | 1 | 年 |  |  |  |  | 预算金额：22000元/年 | 莲华住宅物业 |
| 特别说明 |  |  | 1、清掏清运疏通人员必须持有有效期内的绿色健康码、行程码，并接种过三次新冠疫苗，方能进入清掏清运疏通区域工作。 2、该费用包含了清运、清掏、疏通费用。 3、该采购项目报价分标段进行评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  |  | 合同生效后7天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：                       日    期：