昆明理工大学采购项目询价表

项目名称： 昆明理工大材料科学与工程学院近红外相机采购项目                                      预算金额：17万元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近红外相机 | 有效像素：500万 光谱相应范围：0.4μm--1.7μm 输入频率：37.125MHz/75.25MHz/54MHz 全分辨率：1392*1052 有效分辨率：1290*1024 AD 样本深度 12-bit A/D 电脑接口 USB3.0 镜头接口 C-Mount 帧率：66fps 制冷系统 双层半导体风冷制冷，制冷至环境温差-35℃； 水冷制冷，制冷至环境温差-45℃（常温水） -60℃ 至-80℃ （冷水） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后20天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：