昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学冶金与能源工程学院（部门）工业硅低碳冶炼新技术采购项目      预算金额：150000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高温箱式电阻炉 | 石墨）低氧分压热重分析仪可是以利用热重法检测物质温度-质量变化关系的仪器。该热重分析仪的温度准确度： 0.1℃；升温速率：0.1℃～100℃/min；降温速率：1550℃～室温（标配或选配强制冷却单元系统≤30min）；天平有效载荷5g，采用十万分之一机械零位式光电天平；天平分辨率：1μg；灵敏度：0.1μg；解析度：0.1μg；TG热重量程：1～200mg（更换支撑杆实现0-5g可调）；热重噪声：<0.1μg；热重精确度：0.01mg（实时显示）；两种炉体升温控温模式；具有全自动温度，质量校准系统；具有多种控温方式等。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 开启式管式炉 | 开启式管式炉是管试炉的一种，集控制系统与炉膛为一体。该设备采用220V交流输入电压，电源最大功率3kW。石英玻璃管横穿于炉体中间作为的炉膛，炉管两端用不锈钢法兰密封，工件式样在管中加热，加热元件与炉管平行，均匀的分布在炉管外，有效的保证了温场的均匀性。上盖开启式结构方便客户对特殊材料的装载，烧制和观察，并有助于快速升降温。开启式管式炉分单温区，双温区，三温区，四温区，五温区。 - 石英管尺寸：ɸ80/72*1000mm - 加热区长度：420mm - 恒温区长度：210mm - 外形尺寸：340*580*555 - 功率：3kw - 电压：220v - 密封法兰：双环密封，卡箍快速连接 - 排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面温度50℃时排温风扇自动开启 - 最高温度：1200℃ - 工作温度：≤1100℃ - 炉膛材质：真空成型纤维炉膛 - 炉体结构：加热炉膛上下两部分组成，可开启 - 温控系统：国产只能仪表，PID调节，自整定功能，并可编制50段升降温程序 - 控制精度：±1℃ 升温速率：0-1000℃，10℃/min,1000-1200℃/5℃/min | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后XX天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：