昆明理工大学非政府采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学冶金与能源工程学院铜冶炼信息特征提取所需材料采购项目        预算金额：125000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器电缆组件 | 1.工艺侧连接：矩形连接器 2.控制侧连接：矩形连接器 3.长度 ：1.00m | 20 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PLC 芯片模块 | 1.基本指令执行时间可达0.15μS 2.频率高达100kHz 3.集成Micro SD卡插槽 4.数字量输入点数12 5.数字量输出点数8 | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 信号控制线 | 1.名称：4芯RVVP屏蔽线 2.规格：2.5平方 3.线芯材质：无氧铜 4.护套材质：PVC 5.芯线直径：3.3mm | 200 | 米 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铁氧体磁芯电缆 | 1.不同频率时阻抗 40 欧姆 @ 100MHz 2.内部尺寸 0.051" 直径（1.30mm） 3.外部尺寸 0.138" 直径（3.51mm） 4.长度 0.128"（3.25mm） | 20 | 根 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 串口中继器 | 1.名称：RS485串口中继器 2.输出端口：4个 3.输入范围：9-30VDC 4.通信方式：半双工 5.数据波特率：0-11500bps | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 交流接触器 | 1.辅助触头：1NO+1NC 2.主触点数量-极数：1NO+1NC(2极) 3.频率：50/60Hz 4.线圈电压：AC220V 5.控制线圈类型：交流线圈切换 6.电容器容量：25kvar 7.安装方式：固定式 8.额定电压：AC220V | 30 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | FPGA配置用存储器 | 1.内存大小 16MB 2.可编程类型 FLASH 3.工作温度 -40℃~+85℃ 4.工作电压 1.65V~2V | 15 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绕线夹具 | 1.材料：SUS304； 2.规格型号：SBH35-1； 3.绕线规格：φ0.2mm-φ1mm | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 数显测控仪 | 1.名称：单回路数显测控仪 2.通讯协议：标准串行双向RS485 3.测量范围：-1999至9999字 4.测量精度：0.2%FS±1字 5.温度补偿：0-50℃ | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 信号隔离器 | 1.名称：直流信号配电隔离器 2.量程范围：4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V 3.输入电源：24V DC 4.基本精度：0.1%FS 5.响应时间：≤10mS（0-90%） | 40 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 线缆接插件 | 1.技术要求：能够进行动力线缆的快速接插 | 50 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 变频器 | 1.电压：380V 2.供电频率：60Hz 3.冷却方式：其他 4.最大暖白电流：2.2 5.最大输出功率：750 6.额定电源电压：380 7.网络相数：3 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 专用隔振支脚 | 1.安装支脚使面包板从安装表面隔离 2.材质：橡胶阻尼 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 定制传感器安装基座 | 1.材质：6061； 2.规格型号：φ30mm ； 3.技术要求：零件红色氧化 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ADC数据转换模块 | 1.8路同步采样输入 2.真双极性模拟输入范围：±10 V、±5 V 3.模拟输入箝位保护 4.具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器 5.二阶抗混叠模拟滤波器 6.16位、200 kSPS ADC | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DAC数据转换模块 | 1.2路输出 2.DAC分辨率 ： 16bit 3.供电电压 ： 5.0V 4.耗电最大300mA 5.通信接口 ： SPI 6.最大时钟频率 16MHz | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 共模扼流圈 | 1.额定电流（最大）100mA 2.额定电压-DC：5V 3.不同频率时阻抗：35 Ohms @ 100 MHz 4.工作温度：-40°C ~ 85°C | 20 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 数字信号处理器(DSP/DSC)（384KB） | 1.RAM容量 384KB 2.工作温度范围 -40℃~+105℃ 3.最大主频 800MHz | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 数字信号处理器(DSP/DSC)（3.168MB） | 1.RAM容量 3.168MB 2.工作温度范围 -40℃~+100℃ 3.最大主频 1GHz | 8 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 数字信号处理器(DSP/DSC)（320KB） | 1.RAM容量 320KB 2.工作温度范围 -40℃~+105℃ 3.最大主频 375MHz | 12 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 单片机(MCU/MPU/SOC) | 1.CPU内核 ARM Cortex-M4 2.CPU最大主频 1.2GHz 3.USB(主/从/自适应) USB OTG 4.外设/功能/协议栈 以太网协议栈 5.工作温度范围 0℃~+85℃ | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 温度控制器 | 1.通信 RS-485（CompoWay/F，Modbus） 2.端接样式：螺丝端子 3.侵入防护： IP66 - 防尘，耐水 4.面板开口尺寸 方形 - 45.00mm x 45.00mm | 10 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 以太网交换机 | 1.上行端口速率：千兆 2.端口类型：电口&光口 3.规格：5英寸（标准机架） 4.端口数量：8口 | 2 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 专用面包板罩壳 | 1.技术要求：能使灵敏度设备免受灰尘、杂散光、噪音及温度变化的干扰 2.型号：20mm×30mm×20mm | 6 | 块 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

授权代表签字：

授权代表电话：

日    期：