| 莲华校区2024年暑假期间配电室停电检修工作计划 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 停电时间 | 检修配电室名称 | 停电范围 | 备注 |  |
| 1 | 8月8日8：00-18：00 | 3号配电室（老车队） | 校医院、住宅区94栋至98栋、36至39栋、单身1栋，120栋至127栋、76栋、住宅物业办公楼、127栋临街铺面及单车房。 |  |  |
|  |  | 4号配电室（西后门） | 检修4号（西后门）配电室，涉及以下用户：住宅区1栋2、3单元，40栋、41栋、71栋至75栋，附74栋、78栋至90栋、110栋-115栋、西后门教工食堂、127栋临街铺面、老车队、幼儿园（厨房）、山顶泵房。 | 停水 |  |
|  |  | 6号配电室（莲华苑） | 8栋、9栋、14栋、15栋、68栋、69栋、70栋、100栋、101栋和西后门教工食堂。 | 停水 |  |
| 2 | 8月9日8：00-18：00 | 1号配电室（维修组） | 真空冶金国家工程研究中心（原国际学院）、老年活动中心、幼儿园、基础楼、地矿楼。 | 部分用户停水 |  |
|  |  | 5号配电室（43栋旁） | 住宅区1栋1单元，2栋至6栋、10栋至12栋、30栋-35栋、43栋至45栋、52栋、53栋、62栋、63栋、99栋和幼儿园。 |  |  |
|  |  | 材料科学与工程学院配电室 | 材料科学与工程学院、保卫处、1号楼（国资院）、颐园、专家楼、真空冶金国家工程研究中心（原国际学院）。 |  |  |
|  |  | 2号配电室（锂电池实验室旁） | 教学主楼、档案馆、冶能学院、图书馆、电渣实验室、中水站、锂电池实验室、教学区道闸。 |  |  |
| 说明：若遇学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作。校内联系电话：朱老师 13888516400、696400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障服务中心 |  |  |
|  |  |  | 2024年7月28日 |  |  |

| 呈贡校区2024年暑假期间配电室停电检修工作计划 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 停电时间 | 检修配电室名称 | 停电范围 | 备注 |
| 1 | 8月1日8:00-18:00 | 5号、6号、7号、8号配电室 | 怡园食堂、怡园学生公寓、后勤基建办公楼、校医院、明理楼、理学楼、管经学院、办公大楼、学生事务中心、外文学院、计算机中心、图书馆 | 涉及泵房停电、北区停水 |
| 2 | 8月2日8:00-18:00 | 南1号配电室 南2号配电室 南3号配电室 南4号配电室 | 恬园1-16栋学生公寓、恬园食堂、交通学院、化工学院、农工学院、生科学院、环工学院、动物实验楼、医学形态楼、驾校、南区水泵房、南区警务站、昆明理工大学灵长类转化医学研究院、非人灵长类生物医学国家重点实验室。 | 涉及泵房停电、捞鱼河以南停水 |
| 3 | 8月3日8:00-18:00 | 1号、2号、3号配电室 | 西北教学区、怡园食堂A区、体育教学1号楼、建工学院、建规学院 |  |
| 4 | 8月4日8:00-18:00 | 9号10号、11号配电室 | 红土会堂、会元楼（公教楼）、机电学院、实训中心、保卫处 |  |
| 5 | 8月5日8:00-18:00 | 12号、13号、14号、15号配电室 | 憬园食堂、憬园学生公寓、恒园食堂、恒园学生公寓、恒园体育馆、工业干部基地、游泳馆 |  |
| 说明：由于学校临时增加的重大活动或天气等原因，上述检修计划将做适时调整，调整后的时间详见具体停电通知，请各用电户提前做好停电准备工作，检修试验过程中，有提前或推后送电的可能性。校内负责人及电话：杨老师 13888441726。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 后勤保障服务中心 |  |
|  |  |  | 2024年7月 28日 |  |