昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学昆明理工大学机电工程学院可编程静电计、微量注射泵等设备采购项目              预算金额：148595元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可编程静电计 | 主要包括：可编程静电计（6514主机一台）、237-ALG-2 低噪声同轴电缆、电源线。 1）测量低电流和电压、电阻和电荷； 2）高达10P的电阻测量； 3）电流灵敏度最低10aA(6430)； 4）电压负担最低200μv； 5）根据ASTM D257标准执行绝缘电阻系数测量； | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据采集卡 | 隔离​32​路​AI（16​位，​250 kS/​s），​2​路​AO（250 kS/​s），​8​路​DI，​8​路​DIO，​USB​多功能​I/​O​设备 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室注射泵 | 注射泵（性能参数：工作模式：注射；通道数量：2；稳定精度：0.25%；流速范围：1.56pl/min-215.8ml/min；注射器适用范围：0.5μl-140ml） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电主轴 | 主要包括DQF-160F1型号电主轴一台，变频器一台，冷却机一台，供气源一台。 1)测量高转数气浮轴承转动稳定性。 2)电主轴转数达10万转以上，进行振动测量。 3)电主轴最高转数可达16万转。 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后 天 |  | 质保期 |  | 验收合格后 年 |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：