昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：电梯维护、保养服务(二次)                                                     预算金额：54500.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维护、保养 | 一、服务方提供的维修、保养服务工作必须严格按照各类型设备的使用维修保养说明书中规定的项目逐项进行维修保养服务。 二、代办所有政府部门电梯年检的申报工作及代缴相关年检费用。必须保证所维保的电梯通过年检，负责整改项目的实施，并取得电梯使用合格证。 三、根据使用需要，提供电梯在不同楼层停靠的功能调整。 四、维保年度结束后对设备运行状态提出书面评估，并代办电梯的年度例行安全检查检验报告。 五、提供的备品备件价格须经双方确认，并保证质量。 六、提供维修、保养服务时，应爱护各项设施、设备，如有损坏，必须照价赔偿。 七、应严格遵守一切规章制度，并对维保工作中所发生的安全事故负责。 八、每月至少 2 次以上派持证人员，按电梯保养的工艺和规范以及国家特种设备规范对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等工作。 九、因服务方保养不当造成停梯，若在三个工作日内未能恢复该电梯运行，免收该台电梯设备一个月的保养费；若在七个工作日内未能恢复该电梯运行的，免收该台电梯设备一年的保养费。 十、在维修保养工作中，应按照特种设备有关安全管理和操作规范进行保养工作，否则一旦发生意外事故（包括服务方人员及其他人员、物品的损坏及人身伤亡事故，由服务方负责并承担因此而产生的法律责任。 十一、在维修保养工作中，应关停电梯，并设置清晰醒目的提示牌（如：电梯正在维修中，暂停使用），防止乘客误入维修中的电梯。未按规定设置提示牌引发的安全事故责任由服务方承担。 十二、应不定时对维保质量进行抽查，以保持设备正常安全运行及低故障率。 十三、对电梯设备提供24小时全天候应急处理服务并承诺接到紧急报修后：电梯一般性故障40分钟内赶到现场处理；电梯困人30分钟内赶到现场处理；重大故障在约定时间内排除。 十四、维修材料费每台/次200元以内，由服务方承担。电梯的一般部件24小时内抵达现场。 十五、定期对有关人员进行免费的电梯基本原理、应急操作内容培训。 十六、每次维保结束后提供维保记录工作单，作为备查资料存档。 十七、及时通报国家相关的政策法规信息。 | 12 | 部 | 三菱LFHY | 11层7部 12层3部 15层2部 速度：1.75m/s 载重量：1050kg |  |  |  | 家属区商品房 |
| 2 | 电梯维护、保养 | 一、服务方提供的维修、保养服务工作必须严格按照各类型设备的使用维修保养说明书中规定的项目逐项进行维修保养服务。 二、代办所有政府部门电梯年检的申报工作及代缴相关年检费用。必须保证所维保的电梯通过年检，负责整改项目的实施，并取得电梯使用合格证。 三、根据使用需要，提供电梯在不同楼层停靠的功能调整。 四、维保年度结束后对设备运行状态提出书面评估，并代办电梯的年度例行安全检查检验报告。 五、提供的备品备件价格须经双方确认，并保证质量。 六、提供维修、保养服务时，应爱护各项设施、设备，如有损坏，必须照价赔偿。 七、应严格遵守一切规章制度，并对维保工作中所发生的安全事故负责。 八、每月至少 2 次以上派持证人员，按电梯保养的工艺和规范以及国家特种设备规范对电梯进行调整、检查、润滑、清洁等工作。 九、因服务方保养不当造成停梯，若在三个工作日内未能恢复该电梯运行，免收该台电梯设备一个月的保养费；若在七个工作日内未能恢复该电梯运行的，免收该台电梯设备一年的保养费。 十、在维修保养工作中，应按照特种设备有关安全管理和操作规范进行保养工作，否则一旦发生意外事故（包括服务方人员及其他人员、物品的损坏及人身伤亡事故，由服务方负责并承担因此而产生的法律责任。 十一、在维修保养工作中，应关停电梯，并设置清晰醒目的提示牌（如：电梯正在维修中，暂停使用），防止乘客误入维修中的电梯。未按规定设置提示牌引发的安全事故责任由服务方承担。 十二、应不定时对维保质量进行抽查，以保持设备正常安全运行及低故障率。 十三、对电梯设备提供24小时全天候应急处理服务并承诺接到紧急报修后：电梯一般性故障40分钟内赶到现场处理；电梯困人30分钟内赶到现场处理；重大故障在约定时间内排除。 十四、维修材料费每台/次200元以内，由服务方承担。电梯的一般部件24小时内抵达现场。 十五、定期对有关人员进行免费的电梯基本原理、应急操作内容培训。 十六、每次维保结束后提供维保记录工作单，作为备查资料存档。 十七、及时通报国家相关的政策法规信息。 | 5 | 部 | TKJ1000/1.0-JX TKJ1350/1.5-JX TKJ1000/1.0-JX | 6层2部 8层2部 7层1部 |  |  |  | 教学区 |
| 特别说明 |  | 商家除采购项目询价表外，需附（电梯维修保养工作内容、电梯维修保养流程、免费易损配件表、电梯常用易损件更换价格表）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后 天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）：54500.00 大写：伍万肆仟伍佰元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：