昆明理工大学自行采购项目询价表

项目名称：怡园5幢学生公寓空气源热水机设备购置                                预算金额：140000元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参数偏离情况 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水机（10P机组） | 1、外观尺寸小于等于：1550mm*800mm*1100mm（长、宽、高） 2、制热产水量：≥830L/H 3、制热量：≥38kw 4、输入功率：≤10kw 5、重量：≤300kg 6、热效比（COP）：≥4.0 7、噪声：≤65dB（A） 8、电源380V 9、防水等级：IPX4 10、额定水温：≥50℃ 11、包括电控配电箱、控制箱、电缆、支架、基建施工、热水循环配件、辅材、水箱开孔、管道改建及连接、安装等 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 社区中心 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”；

4、以上技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期: