昆明理工大学自行采购项目询价表

项目名称：社区中心怡园7栋太阳能系统改造设备购置                                  预算金额：175000.00元

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 参数偏离情况 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 品牌型号 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热水机（25P机） | 1、外观尺寸小于等于：2200mm*1100mm*2400mm 2、制热产水量：≥1800L/H 3、输入功率：≥17.6kw 4、产水量：≥1700L/H 5、重量：≤700kg 6、热效比（COP）：≥4.0 7、噪声：≤75dB（A） 8、电源380V 9、防水等级：IPX4 10、额定水温：≥50℃ 11、包括基建施工、管道改建及连接等 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  | 社区中心 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”；

4、以上技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品报价。

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期: