昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学环境科学与工程学院科研仪器采购项目                                          预算金额：140000元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水机 | 1、双路双显双检测 2、出水量20L/H 3、静音泵，超滤膜，可满足高效液相，原子吸收，原子荧光等各类精密试验用水 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 磁力搅拌器 | 1、4工位 - 独立数显温控 - 搅拌速率可达1400r/min，搅拌容量：100-1000ml | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 臭氧浓度检测仪 | - 量程为0~1000ppm，分辨率为0.1ppm - 可定时检测，多种气体同时检测 - 防尘、防爆 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量流量计 | - 响应时间不超过2秒 - 流量量程可达1slm - 精度可达±1%F.S. | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 原子荧光光度计 | - 可用于砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌等十一种元素的痕量分析测量 - 可实现连续进样和断续进样采样方式的切换。可多元素同时测定，提高仪器分析效率。 - 可实时观察火焰燃烧状态。 - 相对标准偏差小于0.7％ | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 超声清洗机 | - 温度最高80℃ - 可定时操作，时间可达8h - 可预约操作 - 超声频率45/80/100KHz可调 - 功率10%-100%可调 - 清洗槽容量最少10L | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后14天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：