昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学后勤保障服务中心呈贡、莲华两校区食堂抽烟机清洗服务采购项目             预算金额：140000.00元（两次/年）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品 参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 报价单价 （元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗食堂抽油烟机 | 清洗设备范围及验收标准： （一）排烟管道（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净）； （二）排烟风机（在风柜两边门打开的情况下清铲叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油）； （三）油烟罩（所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色，轴流风机清洗干净）； （四）油烟净化器（净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污）。 附件一： 厨房抽油烟设备清洗确认单 1、油烟罩： A、烟罩内无油垢，所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色； B、运水类烟罩水管及喷头保持畅通； 2、抽油烟机柜： A、机柜内外保持清洁； B、柜内通道保持畅通； C、在风柜两边门打开的情况下清洗叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油； 3、抽油烟管道： A、所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净； B、管道内部保持清洁，没有明显油垢（管与管接头处除外）； 4、灶台： A、灶台没有明显的油垢以及烧焦后的残留物； 5、环保水箱或高压静电箱： A、水箱内没有水垢，净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污。 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明 |  | 1.排烟管道（所有平铺横向管道，无明显油垢，全部清理干净）； 2.排烟风机（在风柜两边门打开的情况下清铲叶轮、机柜内壁清理干净，传动部分轴承加油）； 3.油烟罩（所有隔油板，油烟罩内壁及外部全部见金属本色，轴流风机清洗干净）； 4.油烟净化器（净化器内壁，净化器隔油板洁净无油污）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务要求 |  | 按合同要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：                       日    期：